Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav,

příspěvková organizace

PROVOZNÍ ŘÁD

zpracovaný pro Mateřskou školu v souladu s požadavky § 7, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb. a vyhl. č. 410/2005 Sb. v platném znění

Obsah:

- Základní body dle doporučení orgánu ochrany veřejného zdraví

- Výtah z ustanovení vyhl. 410/2005 Sb. v platném znění

- Záznam o seznámení zaměstnanců se změnami Provozního řádu

| Název | Verze | Schvaluje | Zpracoval | Účinnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Provozní řád pro školy, školská zařízení | 1.00 | _____________________ | Jaroslav Kocián, OZO v BOZP | 1. 6. 2019 |
| Nahrazuje dokument s účinností ode dne 1. 6. 2019, schválen na poradě dne 20. 5. 2019. |  |

I.

Údaje o zařízení

Název subjektu: Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Adresa subjektu: Brumovice 140

IČ: 70436479

Schválená kapacita:  54

II.

Údaje o využívání prostor školy a pozemků

(pokud se školy týká)

# Zájmové činnosti, kroužky

- Hra na zobcovou flétnu

  - zařazování a organizování společných činností pro děti a jejich rodiče

1. tvořivá odpoledne

2.sportovní aktivity

III.

Režim dne

Provoz školy týkající se aktivit určených dětem

Objekt je využíván od 6:30 hod. do 16:00 hod.

Výuka

Začátek provozu MŠ v: 6:30 hodin

Ukončení provozu MŠ  v: 16:00 hodin

Způsob výuky (tradiční, netradiční, alternativní apod.):

1. tradiční

Mikroklimatické podmínky

Osvětlení

Místa musí být v učebnách orientována tak, aby děti nebyly v zorném poli oslňovány jasem osvětlovacích otvorů a ani si nestínily místo zrakového úhlu.

Pro děti se zrakovým postižením nebo zrakovými vadami je nutné zajistit denní i umělé osvětlení odpovídající specifickým potřebám podle stupně jejich postižení.

Větrání

Prostory zařízení pro výchovu a vzdělávání  musí být přímo větratelné.

Při poklesu teploty vzduchu ve třídách určených k pobytu dětí ve třech po sobě následujících dnech pod 18OC, ne však méně než 16OC, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16OC musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání  zastaven.

Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30OC nebo kdy je výsledná teplota kulového teploměru tg max vyšší než 31OC, musí být přerušeno vyučování a zajištěno jiné náhradní opatření pro děti s možností pobytu mimo budovu včetně zajištění pitného režimu.

Pokud venkovní stav prostředí neumožňuje využít přirozené větrání pro překročení přípustných hodnot škodlivin ve venkovním prostředí, musí být mikroklimatické podmínky a větrání čerstvým vzduchem zajištěny vzduchotechnickým zařízením.

Přirozené větrání musí být v případě těsných oken zajištěno systémy mikroventilace nebo větracími štěrbinami. Pro zlepšení stavu vzduchu ve výukových místnostech je možno použít například krátkodobé intenzivní větrání s otevřením oken (pokud to stav vnějších prostředí dovoluje) pouze za přítomnosti pedagogického zaměstnance nebo školnice.

Teplota v místnosti min. 20OC, optimálně 22O C.

IV.

#### Režim stravování včetně pitného režimu

Stravování

Způsob zajištění stravování :vlastní jídelna

Doba vydávání oběda (od – do): 12:00 hod. do 12:30 hod.

Možnost doplňkového občerstvení: ne

Pitný režim

Zajištění pitného režimu: školní jídelnou

Druh nápojů: čaj, voda, mléko a mléčné nápoje

Možnost frekvence podávání nápojů: v průběhu celého dne

Manipulace s nápoji : hrníčky ve třídě, nápoj ve várnici

V.

### Podmínky pohybové výchovy

Zahrada: ANO

Vybavení: průlezky, odrážedla, lezecká stěna, balanční lavičky, hřiště na sportovní hry s umělým povrchem, houpadla

Výuka plavání: smluvní zařízení – Plavecká škola Hustopeče

Mimoškolní využití zařízení : ne

VI.

### Úklid prostor školy

Úklid v zařízení pro výchovu a vzdělávání v prostorách určených pro trvalý pobyt žáků se provádí

- denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem,

- denně vynášením odpadků,

- denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel a záchodů

- nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů,

- nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů,

- nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a zařizovacích předmětů,

- malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji

- pravidelnou údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele.

VII.

Úklid a výměna lůžkovin

Výměna lůžkovin v mteřské škole se provádí nejméně jednou za 3 týdny, výměna ručníků jednou za týden; v případě potřeby ihned.

Použité lůžkoviny se nesmí třídit v pobytových místnostech a ukládají se do vhodných transportních obalů, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Obaly musí být vhodné k praní nebo omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Použité lůžkoviny v obalech se skladují ve vyčleněném prostoru.

Čisté lůžkoviny se skladují  v čistých, uzavíratelných skříních.

S tímto Provozním řádem budou všichni zaměstnanci seznámeni a jsou povinni jej dodržovat.

Mgr. Michnová Marie

V Brumovicích dne 17. 5. 2019                                                                               podpis ředitelky školy